**МБДОУ № 82. ВЫПОЛНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ**

**февраль 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ОУ** | **Вид нарушения обязательных требований** | **Надзор ный орган** | **Предписание пункт** | **Срок исполнения**  **(день, месяц)** | **Год исполнения** | **Ориентировочная стоимость работ**  **(тыс. руб.)** | **Отметка о выполнении (выполнено/частично/не выполнено)** | **Осталось сделать** | **Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ**  **(тыс.руб.)** | **Примечание** |
| МБДОУ № 82 | Обеспечить гладкое покрытие стен, без признаков поражения грибком, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию в помещении постирочной (Фролова, 9А) | РПН | Предписание № 25/17-01 от 21.02.2017 п.6, изменение от 29.09.2017 | 01.10 | 2018 | **580,00** | Не выполнено | Замена сантехники, электрики, косметический ремонт (плитка на стены и пол) | **580,00** | Выполнены работы по замене труб канализации на сумму 80,00 тыс. руб. |
|  | Обеспечить оборудование помещения игровой 2-й ясельной группы вытяжной системой вентиляции (Фролова, д. 9А) | РПН | Предписание № 25/17-01 от 21.02.2017 п.7, изменение от 29.09.2017 | 01.10 | 2018 |  | Выполнено | ----- |  |  |
|  | Обеспечить осушение и содержание подвального помещения (Радищева, д. 76) | РПН | Предписание № 25/17-01 от 21.02.2017 п.7, изменение от 29.09.2017 | 01.10 | 2018 |  | Не выполнено | Необходима разработка проекта |  |  |
|  | Обеспечить оборудование теневых навесов на территории групповых площадок (Фролова, д. 9А, Радищева, д. 76) | РПН | Предписание от 23.12.2015 № 83/15-01 Изменение от 30.09.2016 Предписание № 709/14-01 от 31.10.14  Изменение № 2 от 09.12.2016 | 15.12 | 2017 | 1800,00 | Не выполнено | 10 теневых навесов | 1800,00 | Документы направлены в суд Октябрьского округа |

**Исполнитель: заведующая МБДОУ № 82**

**Ульяновская Н.А. тел. 25-61-62**